Flow Cytometric analysis of the cell cycle with cell fixation

Préparation de la suspension cellulaire.

- Ensemencez une culture de CHO à 35*103/cm2

2*106 dans 10 ml de milieu de culture (MC) par boîte de Petri 100 x 20 mm: 58.95 cm2.

- Cultivez les cellules 24 heures dans l'incubateur (5% CO2; 37°C)

Les cellules ne doivent pas être confluent

- Récupérez le milieu de culture des cellules dans un Falcon 15 ml. Rincer le puits avec PBS et récupérer dans le même Falcon.

- Ajoutez 1 ml de VERSENE 1, (ou la tripsine) incubez 3-4 min  		(TP)

- Enlevez le VERSENE, «tapotez» le pétri. Ajoutez 2,5 ml de PBS-2%FBS

- Décollez les cellules en pipetant plusieurs fois («up and down» avec l’embout bleu de 1 ml), transférez la suspension dans le même Falcon.

- Rincez la Pétri avec 2,5 ml du PBS-2%FBS, recoupèrant ainsi les restes de la suspension, transférez-les dans le même Falcon.

- Centrifugez 10 min  à 600 g (≈1000 rpm) 					(4°C)

- Aspirez le surnageant et ajoutez 1.5 ml de PBS. 				(4°C)

- Déterminez la concentration de la suspension ( avec l’hémacytomètre) et ramenez la à 105 cellules/ml.

- En vortexant, ajoutez goutte-à-goutte 4.5 mL d’ice-cold EtOH  100%. Conservez les échantillons à -20oC (2 heures)

- Ajoutez 100µL de FBS pour faciliter la précipitation

- Centrifugez (1 min. à 600 g) pour culotter les cellules

- Resuspendez avec 1 ml de PBS et transférez dans un eppendorf

- Dans la centrifugeuse placez les eppendorfs en les mettant de façon que les languettes de bouchons se trouvent en haut). Centrifugez («quick spin» -- 30 sec). Faite une rotation de 180o aux eppendorfs (bouchon en bas) et effectuez un autre «quick spin» de 30 sec.

- Aspirez le surnageant en laissant 20 ul, «raclez» (grattez rapidement l’eppendorf sur un support bosselé afin de resuspendre les cellules)

- Ajouter 180 ul de staining solution

- Incubez O/N à (4°C)

- Au besoin, filtrez la suspension avec une mèche Nitex 60 m coincée entre 2 embouts bleu de 1 ml coupés.

- Lire au cytométre.

Propidium iodide est un cancérigène potentiel. Gantez vous!

Staining solution (PI) :

RNAse A - 	25 ug/ml

PI 		20 ug/ml

Triton X-100 	0.1%

Pour 12 mL, préparer frais, avec une aliquote de PI 1mg/mL conservé à -80°C

- PBS 1X	11,16 ml

- RNase A 0,5 mg/mL	600 ul

- PI 1 mg/mL			240 ul

- Triton X-100 10%		120 ul

Conserver à 4°C à l’abri de la lumière. Ne pas conserver trop longtemps.

VERSEN 15040-066 (Gibco) 0,2 g/l (0,53 mM) EDTA*4Na dans PBS

Nylon Mesh Filter 70 um (Component Supply Company U-CMN-70)

http://www.componentsupplycompany.com/product_pages/Nylon-screening-mesh.html?gclid=COCs3Zeh2rcCFck-MgodH0QARQ

RNAse A (Roche 10109142001)

pour qu'elle soit DNase free, tel que proposer par Roche: Chauffer à 100°C, pendant 15 min. Laisser refroidir à température pièce...

Propidium iodide  P4170 Sigma